DEPARTAMENT D’ELECTRÒNICA	  				                 2n ELECTROMEDICINA CLÍNICA

MP2:  SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN, REGISTRO Y CUIDADOS CRÍTICOS

UF1 - EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN Y REGISTRO

ACTIVIDAD 4: RECEPCIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA ELECTROCARDIOGRAFOS

NOM:

PRÁCTICA

P4.1	RECEPCIÓN DE EQUIPOS

P4.1.1  Introducir los siguientes equipos en el GMAO LINX 7: Identificación, foto, manuales, etc.

- Electrocardiógrafo Mortara ELI200.

- Electrocardiógrafo Cardiette Delta 3.

P4.2	MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS

P4.2.1	  Poner en marcha el electrocardiógrafo Mortara ELI200, realizar alguna medición (con persona o simulador de paciente) y familiarizarse con su uso.

P4.2.2 Poner en marcha el electrocardiógrafo Cardioline Delta 3, realizar alguna medición (con persona o simulador de paciente) y familiarizarse con su uso.	(Dual)

EJERCICIOS	(Dual)

E4.1	Dado el siguiente ECG determina si los electrodos de las extremidades estaban bien colocados. Razona la respuesta.

E4.2	Dado el siguiente ECG determina si los electrodos de las extremidades estaban bien colocados. Razona la respuesta.